Просьба заполненный опросник отправить по адресу: zakaz@aenergy.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на микроГЭС

ответы на приведенные ниже вопросы необходимы

для определения типоразмера оборудования

Наименование реки, места.......................................................................................

Заказчик(название организации, ФИО, контактные телефоны)...............................

………………………………………………………………………………………………….

1. Напор воды, брутто (расстояние по вертикали между верхним

и нижнем уровнем воды (верхним и нижним бьефом)........................................м

2. Высота расположения ГЭС (над уровнем моря)	..............................................м

3. Колебания (диапазон изменения) нижнего уровня воды..................................м

Желательно приложить схему расположения и (или) план местности.

4.Напор воды нетто.................................................................................................м

5. Водовод: участок №1: длина .......................м, диаметр.................................мм

участок №2: длина........................м, диаметр.................................мм

6.Расход воды: максимум ...............................м3/с, минимум............................м3/с

- Желательно предоставить ежемесячные расходы воды в створе ГЭС за характерные по водности годы с обеспеченностью 95%, 50%, 5% (маловодные, средневодные, многоводные), м3 /c

7.Условия работы ГЭС:

параллельно с существующей электросетью (да, нет) .....................

изолировано от сети (да, нет) ..............................................................

В случае положительного ответа указать

напряжение сети........................................В,

ориентировочную мощность системы............................кВA

- Напряжение и частота генератора ........................В,.......................Гц

9. Качество воды (размеры фракций  песка, хим. состав и т.д.) .................................

10.Стадия создания ГЭС: (обоснование, предварительное изучение, изучение, выполнение проекта, подготовка к строительству, строительство, замысел)

Благодарим за ваши ответы!

С уважением, AEnergy.ru