# Опросный лист для выбора вихревых термогенераторов типа ТМГ

## Сведения о заказчике

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Руководитель |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Электронная почта |  |
| Дата заполнения ___________________ и подпись заполнившего лист _______________________ |  |

## Общие сведения

| Назначение объекта (жилое, административное, производственное). |  |
| --- | --- |
| Вид производства (если производственное) |  |
| Режим работы здания (одно-, двух-,трехсменный) |  |
| Назначение ТМГ (отопление, вентиляция, ГВС, технологические нужды), и т. д. |  |
| Местонахождение объекта (республика, область, район) |  |
| Вид строительных конструкций, из которых построено здание (кирпич, дерево и т.п.) |  |
| ###### Строительный объем отапливаемой части здания по наружному обмеру, м3 |  |
| В том числе и теплого подвала, м3 |  |
| Температура в помещении в рабочее время, ˚С |  |
| Температура в помещении в нерабочее время, ˚С |  |

## Отопление

| Тепловая нагрузка фактическая и проектная Qф/Qпр., ккал/ч |  |
| --- | --- |
| Вид теплоносителя |  |
| Давление в подающем трубопроводе, кгc/см2 |  |
| Давление в обратном трубопроводе, кгc/см2 |  |
| Объем воды в системе, м3 |  |
| Кратность воздухообмена, n |  |
| Приточная вентиляция, м3/ч |  |
| Вытяжная вентиляция, м3/ч |  |

## Горячее водоснабжение

| Тепловая нагрузка фактическая и проектная, ккал/ч |  |
| --- | --- |
| Расход воды: – максимальный, м3/ч – минимальный, м3/ч |  |
| Число потребителей ГВС, чел. |  |
| Температура горячей воды, ˚С |  |
| Температура холодной воды, ˚С |  |
| Норма потребления горячей воды, л / (чел×сут) |  |
| Количество ванн (указать длину), шт. |  |
| Количество умывальников, шт. |  |
| Количество душевых сеток, шт. |  |
| Количество других приборов ГВС (указать вид), шт. |  |
| Наличие и объем аккумулирующих емкостей, м3 |  |
| Для предприятий общественного питания: количество посадочных мест тип предприятия (кафе, столовая, ресторан и т.п.) |  |
| Другие данные |  |

## Технологические нужды

| Тепловая нагрузка, ккал/ч |  |
| --- | --- |
| Теплоноситель |  |
| Максимальное и минимальное давления Pmax/Pmin, кгс/см2 |  |
| Максимальная и минимальная температуры, tmax/tmin, ˚С |  |
| Максимальный и минимальный расходы Lmax/Lmin, м3/час |  |
| Описание и особенности технологического процесса: |  |

## Другие сведения

| Наличие на объекте дифференцированного учета электроэнергии (да/нет) |  |
| --- | --- |
| Наличие места подключения 380 В (да/нет) |  |
| Мощность электросети 380 В (проектная) |  |
| Наличие свободной мощности электросети 380 В (да/нет) |  |
| Величина свободной мощности электросети 380 В (кВт) |  |

Внимание!  Точность выбора ТМГ зависит от соответствия реальности сведений, указанных Вами в опросном листе. Выделенное в таблицах жирным шрифтом – обязательно к заполнению.

Просьба заполненный опросник отправить по адресу: zakaz@aenergy.ru

Спасибо за ваши ответы!

С уважением, AEnergy.ru