Просьба заполненный опросник отправить по адресу: zakaz@aenergy.ru

Краткий опросный лист для систем «Умный дом».

- Тип объекта. (Дом, квартира, техническое помещение, пром объект, здание торговое, офисное, гостиница…).  Географическое расположение объекта.

- Общая площадь. Количество этажей.

- План помещений.

- Дизайн освещения (если есть).

- Количество точек управления.

а. Количество диммерных точек. (Указать нагрузки в Вт)

б. Количество релейных точек. (Указать нагрузки в Вт с указанием типа нагрузок (резистивные или индуктивные))

- Места и количество датчиков присутствия для автоматического включения устройств.

- Количество органов управления и места расположения. (количество клавишных или сенсорных групп выключателей).

- Кондиционирование (Тип, мощности, расположение, возможности управления).

- Отопление, теплый пол. (Тип, мощности, расположение, возможности управления).

- Вентиляция (Тип, мощности, расположение, возможности управления).

- Охрана и доступ. (Тип датчиков, количество и местоположение.)

- Видеонаблюдение (Количество точек, цветные/черно-белые, аналоговые, IP, видеорегистратор, компьютер)

- Пожарная сигнализация. ( Количество точек).

- Наличие центральной сенсорной панели управления (настенная, настольная, переносная). Пульты управления.

- Мультимедиа (Аудио, видео, медиасервер, тв)

- Аудио-видео домофон.

- Управление внешним освещением, фонтаном, бассейном, освещением прилегающей территории, управление системами водяного полива.

- Метеостанция.

- Системы бесперебойного питания.

- Учет электроэнергии. Система оптимального энергопотребления.

- Ветрогенерация. Фотоэлементы. Тепловой насос.

- Удаленное управление. (Web-интерфейс, SMS-оповещение)

Подготовил:  Фокин Сергей    моб 8-903-269-94-44,    fs55@mail.ru